## Tabelle1
Lastenheft - Heizungstechnik Projekt: Der Energiehaushalt eines Hauses Hochschule Hamm-Lippstadt Lars Engeln & Sven Brinkmann
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer
001 | I | 1 | Grundidee
002 | I |  | Anlage um Heizenergie zur Verfügung zu stellen. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | Sehr sparsam. Bitte ausführlicher!
003
004 | I | 2 | Rahmenbedingungen
006 | A |  | Die Temperatur (20-22°C) muss das ganze Jahr lang konstant gehalten werden können. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
007
008 | I | 3 | Schnittstellen
009 | A |  | Die Heiztechnik benötigt die Kommunikation zu Smart-Home-Systemen. (Regelung) | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
010 | A |  | Die Heiztechnik muss mit den Energiespeichern kommunizieren. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
011 | A |  | Die Heiztechnik muss mit den Energieerzeugern kommunizieren. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | Kommunikation geht m. E. über ESP
012
013 | I | 4 | Art des Kühlsystems
014 | A |  | Die Temperatur wir über die Deckenheizung im Sommer gekühlt. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert | wir?
016
017 | I | 5 | Art des Heizsystems
018 | A |  | Das Haus wird durch eine Deckenheizung beheizt, welche durch eine Wärmepumpe (Luft/Wasser) betrieben wird. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert | Verschiedene Typen (Sole/Wasser, Luft/Wasser?) Bitte optional aufnehmen: Umschaltung zw. Sole/Wasser und Luft/Wasser
019
020 | I | 6 | Simulation
021 | I |  | Die Simulation wird mit Matlab2022a aufgebaut. Wird eine abweichende Software Version verwendet muss die Simulation in der 2022a-Version abgespeichert werden. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert
022 | I |  | Die Gesamtsimulation wird in einzelne Bibliotheken aufgeteilt und zum Projektende zusammengefügt. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert
023 | A |  | Die Eingangsgröße der Simulation sind die Werte der Heizungsregelung. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert
024 | A |  | Die Ausgangsgröße wird durch den elektrischen Energieverbrauch in kWh angegeben. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-22 |  |  | Akzeptiert
025
026 | I | 6 | Dokumentation
027 | A |  | Erstellung des Wiki-Artikels | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
028 | A |  | Schrittweise beschreibung der Modellierung | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
029 | A |  | Beschreibung der Programmierung inkl. Funktionsweise | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Akzeptiert
030
031 | I | 7 | Alternativen
032 | A |  | Wärmegewinnung durch das Verbrennen von Öl oder Gas. | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Abgelehnt | gerne weglassen
033 | A |  | Freistehende Heizkörper über die Wohnfläche verteilt | Lars E. & Sven B. | 2023-04-11 |  |  | Abgelehnt | optional könnten wir noch umschalten zw. Flächenheizung und Standardheizkörper.
034
035