## Tabelle1
Testbericht
für Komponente/Modul/System: | Wärmepumpe im Modul HZT_Heizungstechnik
von Test-Person: | Stute/Schartner
Für jede Komponente ist eine eigener Testbericht zu erstellen! Die Komponenten für den Test und die Testberichte bitte im EIGENEN Gruppenordner ablegen.
Einstellungen für alle Tests (z. B. Parameter, Simulationsschrittweite,…)
Jahresarbeitszahl | ist eine Varible die in abhängigkeit der Temp. ist
PAR_HZT_MinLeistung_Klima | -10000
PAR_HZT_MaxLeistung_Heizung | 10000
PAR_HZT_MaxLeistung_Warmwasser | 4500
Nach dem Komponententest wurden verschieden Anforderungen gestrichen, Parameter definiert und die Komponete neu getestet.
Der Integrationstest beschränkt sich nur auf eine Komponente.
Die Anbindun der Komponente an das Haus via. Bus hat stattgefunden.
Testfälle
i. O.
n. i. O.
siehe Kommentar
Testfall-ID | Testfall-Name | Anforderungs-ID | Vorbedingungen und Eingänge | Aktionen | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Kommentar
001 | Test auf alle Eingänge = 0 |  | Parameter geladen. | Simulation eines Zeitschritts | alle Ausgänge = 0 | alle Ausgänge = 0 | i. O.
002 | Testfall auf Kühlleistung bei vorhandener Stromleistung & hoher Temperatur | 6-7 | LKT_Temperatur = 35 C HZR_Heizleistung = -8500W | Simulation eines Zeitschritts | HZT_VerbrauchteLeistung = 8.500/2.2 = 3863.63 | HZT_VerbrauchteLeistung = 3.864 | i. O.
003 | Testfall auf Heizleistung bei vorhandener Stromleistung & niedriger Temperatur | 6-7 | LKT_Temperatur = -15 C HZR_Heizleistung = 8500W | Simulation eines Zeitschritts | HZT_VerbrauchteLeistung = 8.500/1.7 =5.000W | HZT_VerbrauchteLeistung = 5.000 | i. O.
006 | Testfall auf übermäßig hohe Heizleistung & sehr geringer Temperatur | 3-5 | LKT_Temperatur = -15 C HZR_Heizleistung = 15000W | Simulation eines Zeitschritts | HZT_VerbrauchteLeistung = 10.000/1.7 = 5.882,35W | HZT_VerbrauchteLeistung = 1.000W | i. O.
007 | Testfall der verbrauchten Leistung des Warmwasserspeichers bei Leistungen unterhalb der Grenze | 11-13 | HZR_Warmwasserleistung = 3.800 LKT_Temperatur = 20C | Simulation eines Zeitschritts | HZT_Warmwasserspeicher_ verbrauchte_Leistung = 3800/4 = 950W | HZT_Warmwasserspeicher_ verbrauchte_Leistung = 950W | i. O.
008 | Testfall der verbrauchten Leistung des Warmwasserspeichers bei Leistungen oberhalb der Grenze | 11-13 | HZR_Warmwasserleistung = 5000 LKT_Temperatur = -10C | Simulation eines Zeitschritts | HZT_Warmwasserspeicher_ verbrauchte_Leistung = 4500/4 = 1.730,76W | HZT_Warmwasserspeicher_ verbrauchte_Leistung = 1.731W | i. O.
011 | Test der max. Heiz- & Kühlleistung welche die Wärmepumpe erbringen kann | 9 | LKT_Temperatur = 20 C HZR_Heizleistung = -6000W | Simulation eines Zeitschritts | Maximale Heiz/Kühlleistung = 3.5*1000 = 3500 | Maximale Heiz/Kühlleistung = 3500 | i. O.