## Slide 1
Druckluftzylinder 1
„Bauteil vom WT in Verpackungsloop drücken“
Druckluftzylinder 2
„Verpacktes Bauteil ausstoßen“
REED-Kontakt 1
„Druckluftzylinder 1 ausgefahren“
REED-Kontakt 4
„Druckluftzylinder 2 eingefahren“
Lichtwellenleiter Modul
Lichtwellenleiter
SPS Einheit - Verpackungseinheit
Systementwurf: Technisch
Externe
Druckluftversorgung
Digital In
Modul
24 DC
Modul
Digital Out
Modul
REED-Kontakt 3
„Druckluftzylinder 2 ausgefahren“
REED-Kontakt 2
„Druckluftzylinder 1 eingefahren“
Eingang
„Ausfahren“
Eingang
„Ausfahren“
Eingang
„Ausfahren“
Eingang
„Ausfahren“
Festo
Ventilinsel
SPS Einheit - Bandanlage
Legende:
+24V
0V
Pneumatische Verbindung
Digital IN
Digital OUT
Lichtleiter Verbindung
V1_O1
V1_O2
V2_O2
V2_O1
DL_In
auf SPS „in Klärung“
auf SPS DI_5
auf SPS DI_6
auf SPS DI_7
auf SPS DI_8
auf SPS DI_4
auf Festo DI_1-4
von SPS DO_1-4
auf SPS
„in Klärung“