## Slide 2: Inhalt
1. Vorstellung Referenten
2. Aufgabenstellung
3. Aufgabendurchführung
  3.1 Ist-Aufnahme
  3.2 Fehlerbehebung
  3.3 Sprungantwort der Regelstrecke
  3.4 Entwurf des Regelkreises
  3.5 Reglerauslegung mit Schwingungsmethode
  3.6 Vergleich P-,PI- und PID-Regler
  3.7 Programmcode Arduino
4. Fazit / Reflexion
5. Ausblick

## Slide 3: 1. Vorstellung Referenten
David Hötzel
5. Semester MTR/Global Production Engineering
22 Jahre alt
Lars Osthoff
5. Semester MTR/Global Production Engineering
25 Jahre alt

## Slide 4: 2. Aufgabenstellung
Quelle: Prof. Dr. Ulrich Schneider, Prof. Dr. Mirek Göbel: “ET_Fachpraktikum – Auftaktveranstaltung“, abgerufen 09.01.2015

## Slide 5: 3.1 Ist-Aufnahme
Defekte Lötstellen
Keinen Schaltplan
Keine Bauteilunterlagen
Fehlerhafter Klemmbelegungsplan
Unzureichende Verbindung: Arduino <-> Versuchsaufbau

## Slide 6: 3.2 Fehlerbehebung
Lötstellen neu verlötet
Klemmbelegungsplan berichtigt
Arduino mit SUB-D Stecker in Gehäuse verbaut
Unverzichtbare Bauteilunterlagen beschafft

## Slide 7: 3.3 Sprungantwort der Regelstrecke
𝐾_𝑃=20,6°𝐶
𝑇=135 𝑠
Aus Log-Datei exakt berechnet
Übertragungsfunktion:

## Slide 8: 3.4 Entwurf des Regelkreises
Sollwert – Temperaturvorgabe durch Potentiometer
Regelabweichung
Rückführgröße – NTC Widerstand
Stellgröße – Spannung Lüfter (PWM-Signal)
Regelgröße – Isttemperatur
Störgröße – äußere Temperatureinflüsse auf die Regelstrecke
Quelle: Prof. Dr. Mirek Göbel: “Vorlesung Mess- und Regelungstechnik“, abgerufen 09.01.2015

## Slide 9: 3.5 Reglerauslegung mit Schwingungsmethode nach Ziegler/Nichols
𝐾_(𝑅,𝐾𝑟𝑖𝑡)=1,2
𝑇_(𝑅, 𝐾𝑟𝑖𝑡)=200 𝑠
Periodendauer aus Simulink-Graphen ermittelt
Regelstrecke aufgrund der großen Zeitkonstante träge
Simulation in Simulink: (im Modell  Gain) erhöhen bis Dauerschwingungen auftreten
Bestimmen von aus Plot

## Slide 10: 3.6 Vergleich P-,PI- und PID-Regler
Reglertypen | Reglereinstellwerte nach Ziegler/Nichols |  | 
P |  | - | -
PI |  |  | -
PID |  |  | s
Reglertypen | Reglereinstellwerte nach Ziegler/Nichols |  | 
P |  | - | -
PI |  |  | -
PID |  |  | 

## Slide 11: 3.7 Programmcode Arduino
Referenten: David Hötzel, Lars Osthoff
16.01.2015
 Definierung und Initialisierung von Konstanten
 Definierung und Initialisierung von
Variablen
 Initialisierung PID-Regler Funktion
 Definierung und Initialisierung Tiefpassfilter
 Einlesen der Potentiometer

## Slide 12: 3.7 Programmcode Arduino
Berechnung NTC Widerstand  () und NTC Temperatur ()
 Potentiometerwiderstand in Sollwerttemperatur umrechnen
 Potentiometerwiderstand in , und umrechnen
 Begrenzung Mindestdrehzahl Lüfter
 Übergabe Variablen an serielle Schnitstelle

## Slide 13: 4. Fazit / Reflexion
Kontrolle und IST – Aufnahme ist immer wichtig
Ohne vollständige Dokumentation ist das Verständnis sehr schwer / teilweise unmöglich
MRT Vorlesungen zum Ende sehr hilfreich
Zeit knapp bemessen
Motivation durch eigene Erfolge

## Slide 14: 5. Ausblick
Dokumentation vervollständigen: CAD, Platinenlayout
Displayansteuerung implementieren
Evtl. Regelkreis ändern
  Lüfter Störgröße
  Peltier – Element regelbar