## Tabelle1
Projekt: Laborversuch Gyroskop mit DS1104 Praktikum: GET-Fachprakrtikum Hochschule Hamm-Lippstadt Sven Brinkmann, Lars Engeln Anforderungen in kurzen, knackigen, einfachen Sätzen so formulieren, dass Sie später auch nachprüfbar/testbar sind!
Akzeptiert
Abgelehnt
Akzeptiert mit Einschr.
offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status | Kommentar
001 | I | 1 | Mechanik/Hardware
002 | A |  | Der eingesetzte Motor muss mind. mit 50 Umdrehungen/Minute drehen können. | Engeln | 2023-12-05
003 | A |  | Es muss ein festes Modell erstellt werden, in welches der Motor und Gyroskop eingespannt werden kann. | Engeln | 2023-12-05
004 | A |  | Es muss das Gyroskop GY-35-RC genutzt werden. | Engeln | 2023-12-05
005 | A |  | Der Aufbau muss möglichst platzsparend gestaltet werden. | Engeln | 2023-12-05
006 | A |  | Die Soll-Geschwindigkeit muss mit einem Drehknopf eingestellt werden. | Engeln | 2023-12-05
007 | I | 2 | Sensorik
008 | A |  | Mit dem Gyroskop wird die Drehgeschwindigkeit ausgemessen. | Engeln | 2023-12-05
009 | A |  | Mit dem Motor wird die Referenz der Drehgeschwindigkeit gemessen. | Engeln | 2023-12-05
010 | I | 3 | Software
011 | A |  | Die Programmierung muss mit Matlab/Simulink erfolgen | Engeln | 2023-12-05
012 | A |  | Das Programm muss kompatibel mit der DSPACE-Karte kompatibel sein. | Engeln | 2023-12-05
013 | I | 4 | Software / Hardware
014 | A |  | Es muss eine Rückführung zum Motor geschehen, damit eine Regelung stattfindet. | Engeln | 2023-12-05
015 | A |  | Die Referenzgeschwindigkeit muss auf 0.1°/s genau bestimmt werden können. | Engeln | 2023-12-05
016 | A |  | Es muss die Gierrate und der Gierwinkel angezeigt werden können. | Engeln | 2023-12-05
017 | A |  | Es muss das Offset des Gyroskops kalibriert und berücksichtigt werden. | Engeln
019 | I | 5 | Dokumentation
020 | A |  | Es muss ein Dokumentation anhand des V-Modells in SVN erstellt werden | Engeln | 2023-12-05
021 | A |  | Es muss ein WIKI-Artikel verfasst werden | Engeln | 2023-12-05