## Tabelle1
Testbericht
Motor-Messsystem
von Test-Person: | S. Brinkmann, L. Engeln
Testfälle
i. O.
n. i. O.
siehe Kommentar
Testfall-ID | Testfall-Name | Anforderungs-ID | Vorbedingungen und Eingänge | Aktionen | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Kommentar
001 | Kalibrieren des Messsystems | 1 | Anschließen des Motors und Messsystem | Spannung an Motor geben Wert in Slider Gain Block anpassen | Messwert entspricht der Sollgeschwindigkeit | Messwert passt mit Sollwert überein | i. O.
002 | Messen verschiedener Werte | 2 | Anschließen des Motors und Messsystem | Sollgeschwindigkeit runterdrehen | Messwert entspricht der Sollgeschwindigkeit | Messwerte passen nicht mit der Sollgeschwindigkeit überein. | n. i. O. | Die Messwerte stimmen nicht mit er Sollgeschwindigkeit überein. Wenn die eingestellte Geschwindigkeit zu niedrig wird sind die Messwerte sehr ungenau.
1 |  |  |  |  | 2